| Организация (контактное лицо, телефон): ___________________ ______________________________________________________________ |  |  | Проект: ____________________________________________________ _____________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие характеристики и характеристики арматуры |  |  | 19 | Механический указатель положения | □ да □ нет |
| 1 | Количество | __________шт. | 20 | Дистанционный указатель положения | □ RWG / EWG (4-20 мА) □ Потенциометр □ MWG (только AC/ACEXC) |
| 2 | Производитель |  |  |  |  |
| 3 | Тип арматуры |  | Характеристики кабеля |  |  |
| 4 | Типоразмер | Ду(DN)____мм Ру(PN)____МПа | 21 | Комплект кабельных вводов | □ да □ нет |
| 5 | Назначение арматуры | □ запорная □ регулирующая | 22 | Тип кабеля | □ бронированный □ небронированный |
| 6 | Режим работы привода | □ кол-во запусков в час________ □ S2=15(10) мин (запорный) □ S4=25 % (регулирующий) □ другой ____________________ | 23 | Наружный диаметр кабеля, количество** | Ø______, ____шт; Ø______, ____шт; Ø______, ____шт; Ø______, ____шт; Ø______, ____шт; Ø______, ____шт. |
| 7 | Требуемое время закрытия арматуры | _____ сек. | Комплектация привода |  |  |
| 8 | Температура окружающей среды | мин._____ макс._____ | 24 | Комплектация □ AUMA NORM (без встроенных средств управления) AUMA MATIC (с блоком управления AM/AMEXC) □ AUMATIC (с блоком управления AC/ACEXC) □ SEMIPACT (с постом местного управления SEM/SEMEXC без встроенных средств управления) □ Привод с частотным регулированием (AUMA SEVEN / SA(R)V/ SA(R)VEx) □ другой ____________ Сигнал управления 24 В DC □ 4…20 мА (AC/ACExC) □ ПИД регулирование □ Modbus (AC/ACExC) □ дублирование □ Profibus DP (AC/ACExC) □ дублирование □ Foundation Fieldbus (AC/ACExC) □ дублирование □ DeviceNet (AC/ACExC) □ HART (AC/ACExC) |  |
| Дополнительная информация по арматуре (заполняется поставщиком ТПА) |  |  |  |  |  |
| 9 | Крутящий момент, Нм / Усилие, кН | Ммакс______ Нм (Мрег_____ Нм) / Fмакс____ кН (Fрег_____ кН) |  |  |  |
| 10 | Коэф. запаса учтен в кр. моменте | □ ДА □ НЕТ, необходимо учесть запас в _____ раза |  |  |  |
| 11 | Параметры присоединения Многооборотная арматура: ● Количество оборотов на закрытие: ____ об/ход ● Размер фланца (ISO5210 или ГОСТ Р 55510-2013): ______ ● Тип втулки: _______ ● Защитная труба для выдвижного штока многооборотной арматуры: □ ДА / □ НЕТ Четвертьоборотная арматура: ● Размер фланца (ISO 5211): F ______ ● Угол поворота: _________________ ● Тип обработки втулки: ___________ Прямоходная арматура: ● Ход штока ______мм |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | Модель привода (если известна) |  |
|  |  |  | 26 | Схема подключения (если известна) |  |
|  |  |  | 27 | Питание системы обогрева □ от силового кабеля (внутреннее питание) □ отдельным кабелем (внешнее питание) |  |
| Характеристики привода |  |  |  |  |  |
| 12 | Напряжение питания | □ 380 В / 50Гц / 3ф □ 220 В / 50Гц / 1ф □ 24 В DC □ другое ___В /__Гц /__ф | 28 | Монтаж блока / поста управления | □ на приводе □ выносной |
|  |  |  | Требования безопасности |  |  |
| 13 | Исполнение привода | □ общепромышленное □ взрывозащищенное (1ExdeIICT4) □ атомное (для АЭС по ТУ) * □ шахтное (PB ExdI) □ морское □ подводное | 29 | Функция безопасности | □ Открыть |
|  |  |  |  |  | □ Закрыть |
|  |  |  |  |  | □ Другое:______________________ |
|  |  |  | 30 | Функция безопасности должна обеспечиваться | □ При наличии силового питания |
|  |  |  |  |  | □ При отсутствии силового питания |
|  |  |  | 31 | Требования по функциональной безопасности SIL *** | □ SIL 1 □ SIL 2 □ SIL 3 |
| 14 | Защита IP | □ IP67 □ IP68 |  |  |  |
| 15 | Защита от коррозии | □ KN □ KS (агрессивная среда) □ KX (экстремально агрессивная среда) |  |  |  |
|  |  |  | 32 | Особые требования: _____________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |  |
| 16 | Концевые выключатели | □ одиночные (стандарт) □ сдвоенные |  |  |  |
| 17 | Промежуточные выключатели (опция) | □ одиночные □ сдвоенные |  |  |  |
| 18 | Моментные выключатели | □ одиночные (стандарт) □ сдвоенные |  |  |  |
| * -Требуется заполнение специального опросного листа для заказа приводов на АЭС. **-Если не указаны требуемые характеристики кабеля, то приводы поставляются с заглушками. Заглушки без Ex-маркировки применяются только для транспортировки *** -Для корректного расчета ТКП требуется заполнение специального опросного листа |  |  |  |  |  |